## Лист1
Конструктив | Каркасные бани
Фундамент | Столбчатый из бетонных блоков (блоки 20х20х40 см - 6 штук в комплекте)
Обвязка | Брус 100х50 мм
Наружные стены | Несущий каркас 100 мм. Утепление: минераловатные базальтовые плиты ISOVER 100мм. Ветро-влагозащитная мембрана Изобонд А, Пароизоляционная мембрана Изобонд В, Гидро-пароизоляционная мембрана Изобонд С, Изоспан. Отделка снаружи: имитация бруса 135*20. Отделка внутри: вагонка.
Половые лаги | Выполнены из бруса 50х150 мм, с шагом 600 мм.
Пол | черновой пол: обрезная доска толщиной 25 мм
чистовой пол: строганная шпунтованная доска толщиной 35 мм камерной сушки
Внутренние перегородки | Каркасно-щитовые 50 мм. с утеплением, обшитые вагонкой хвойных пород древесины. Перегородка парного отделения 100 мм.
Окна | Парное отделение - Деревянное, поворотное с двойным остеклением и фурнитурой: размер 400х300 мм., тонированное в количестве 1 шт
Помывочная зона - Пластиковое, поворотно-откидное с двойным остеклением и фурнитурой: размер 700х700 мм., в количестве 1 шт
Комната отдыха - Пластиковое, поворотно-откидное с двойным остеклением и фурнитурой: размер 900х900 мм., в количестве 1 шт
Двери | Входная - металлическая, утепленная с уплотнением, лист 2 мм.
Межкомнатные - деревянная (сосна) филенчатая наборная дверь из осины для парного отделения - 1 шт
Парное отделение - дверь и коробка ЛИПА
Внутренняя отделка | Комната отдыха: потолок, перегородки и стены обшиваются вагонкой хвойных пород древесины. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается раскладка.
Моечное отделение: потолок, перегородки и стены обшиваются пластиковами панелями. Установлен поддон со сливом.
Парное отделение: потолок, перегородки и стены обшиваются вагонкой из ЛИПЫ. Под вагонкой по периметру прокладывается ФОЛЬГОИЗОЛ. На стыки углов стен, потолка и пола прибивается раскладка из ЛИПЫ.
Наружная отделка | Свесы крыши и места соединения бруса в углах обшиваются вагонкой хвойных пород древесины
Утеплитель | ISOVER
утепление пола 100 мм
утепление потолка 100 мм
Крыша | Двухскатная, конек 300 мм.
Кровля | Профлист С8 оцинкованный
Высота потолков | 2,1 м.
Электрика | Освещение в каждом отделении - установлены банные стеклянные светильники. В предбаннике поставлена двойная розетка над столиком. Вся электрика подключена через автомат 25 А. Все комплектующие отличаются отличным качеством.
Обработка бани | Снаружи баня полностью обработана антисептиком в 2 слоя
В отделениях перевозной мобильной бани предусмотрено:
В парном отделении | Двухъярусные полки из ЛИПЫ, банная металлическая печь "РАДА" (вывод трубы в стену) 15 м3, со встроенным баком для горячей воды, дымоход от печки с искрогасителем и пожарной защитой. Камни "Диабаз"